   SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY :
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ZWIĄZKOWIEC”,
            58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury  53.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  :
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV,                            w biurach Zarządu znajdujących się  w budynku 53 przy ul. Kiepury w Jeleniej Górze.
Okna PCV, rozwierane  i uchylno - rozwierane dwudzielne,  min. 5-o komorowe w kolorze białym z szybami o wsp. K < 1,1 w ilości siedem /7/ sztuk  każde o powierzchni do 2,0 m²                   i łącznej powierzchni wynoszącej ok. 12m2. 
Montowane okucia - z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki, zawiasy                              z możliwością regulacji oraz stopniowania rozwarcia skrzydeł otwieranych okien.

   Zakres robót :

· demontaż istniejącej drewnianej stolarki,

· demontaż istniejących krat i ponowny ich montaż,
· demontaż istniejących zewnętrznych podokienników i ponowny ich montaż,
· demontaż istniejących wewnętrznych podokienników i ponowny ich montaż, 

· dostawa wraz z zamontowaniem nowych okien, 
· wykonanie obróbek i wszystkich prac wykończeniowych do stanu umożliwiającego malowanie,
· wykonanie prac porządkowych po zakończeniu wymiany.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy wykonać pomiary otworów okiennych. 

Informacji na temat przedmiotu zamówienia i jego realizacji udziela Kierownik Administracji Domów Mieszkalnych Spółdzielni  tel. 75-75-42-623  lub  75-75-42-353. 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Oferty     należy    składać     w    sekretariacie   Zamawiającego    przy  ul. Kiepury 53  

w Jeleniej Górze do dnia 08.03.2011r. do godz.15.00 – w   zaklejonych  kopertach z napisem :
„Wymiana stolarki okiennej”
IV. KRYTERIA OCENY OFERT :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty minimum 60 miesięcy. 

V. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ :

1. Nazwę i adres oferenta.

2. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego firmy (dokument o ważności max. 6 miesięcy).

3. Oświadczenie   o   nie   zaleganiu   z   opłatami   na   rzecz    ZUS   i  Urzędu  Skarbowego. 

4. Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej oferenta, obejmującej OC deliktową            i    kontraktową    oraz    kserokopię    ogólnych    warunków     ubezpieczenia.

5. Wypełniony  i  podpisany formularz  oferty  -  załącznik  nr  1.

6. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.  

7. Informacja o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracowników oraz kopie uprawnień.

8. Certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną do każdego używanego materiału.

9. Termin    realizacji    zamówienia    najpóźniej    do    30.06.2011r.
VI. WARUNKI ROZPATRYWANIA OFERT :

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 09.03.2011r, o godz.13.00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Kiepury 59 w Jeleniej Górze.

2. Oferentom nie przysługuje prawo odwołań.
3. Zamawiający    zastrzega   sobie   prawo   nie   rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

4. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

5. W przypadku, gdy oferta nie spełni warunków, o których mowa w rozdziale                       nr V zamawiający odrzuci ofertę.
VII. WADIUM :

1. Oferent jest obowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 500.00 zł.                        (słownie: pięćset  złotych) na konto Spółdzielni  w PKO BP    nr  28 1020 2124 0000 8402 0006 8502. 
      W godzinie otwarcia ofert wadium musi się znaleźć na koncie Spółdzielni.

2. Kwoty wadium nie podlegają oprocentowaniu.

      3.   Wadium     do   wysokości  10 %   wartości    netto   przedmiotu    umowy   złożone  przez

      wygrywającego     przetarg    na   dane    zamówienie    ulega    zatrzymaniu    na   poczet 

      zabezpieczenia  należytego wykonania robót. 
4.   Kwota    wynikająca   z    nadwyżki  pomiędzy   wysokością wadium, a  kwotą  należytego

      zabezpieczenia         robót           zostanie        zwrócona         po       podpisaniu      umowy.   

      5.   Zwrotu wadium dokonuje się z chwilą :

            -  zakończenia    postępowania    przetargowego –  dotyczy  oferentów,  których oferta nie

               została wybrana,

            -  wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

       6.  Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

 -  oferent,   którego    oferta     została     wybrana    odmówił podpisania umowy w sprawie

    zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

 -  zawarcie     umowy    stało    się   niemożliwe  z  winy   oferenta,   którego  oferta została

    wybrana,

 -  oferent,  którego    oferta   została  wybrana   przedstawił  w  ofercie nieprawdziwe dane,

 -  oferent,  którego  oferta    została     wybrana    nie   wniósł    zabezpieczenia   należytego

    wykonania umowy.
VIII. WARUNKI I POSTANOWIENIA DO ZAWARCIA UMOWY :
1. Wartość      przedmiotu    umowy     zostanie    ustalona    na    podstawie  kosztorysu     powykonawczego.       

2. Termin   rozpoczęcia   robót  –  po  podpisaniu  umowy.

3. Termin    zakończenia   robót   – zgodnie  z   ofertą   lecz    nie    później    niż  do   30.06.2011r.

4. Płatność   faktury  -  14 dni   od   daty  otrzymania   faktury   wraz  z  kompletem   dokumentów 

    potwierdzających     dokonanie     bezusterkowego     odbioru    robót    przez    Zamawiającego.

5. Podstawą        wystawienia       faktury       będzie       podpisany     przez      strony       protokół

    bezusterkowego    odbioru    końcowego    robót   na   poszczególne  zadania wraz z kompletem

    dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów. 

6. Kary  umowne – 0,5 %  wartości  umownej  za  każdy  dzień zwłoki  w  realizacji   zamówienia

    oraz 20%    w   wypadku   odstąpienia   od    umowy   przez  Zamawiającego     z    przyczyn,  za   które   ponosi   odpowiedzialność  Wykonawca.
7. Oferent    przed    podpisaniem    umowy    zobowiązany   jest   do   wniesienia   zabezpieczenia

    prawidłowego   wykonania   umowy   na  sumę   stanowiącą   10 %  wartości  netto  przedmiotu

    umowy.       

8. Kwota   zabezpieczenia   prawidłowego   wykonania   umowy   zostanie  zwrócona  wykonawcy

    następująco: 

    - 50 %     kwoty    zostanie    zwrócona   w     terminie     14   dni    po     odbiorze     końcowym

       przedmiotu  umowy.
  - 50 %    kwoty    zostanie    zwrócona    w    terminie    do    14   dni    po   upływie   okresu  gwarancji    na    podstawie     bezusterkowego    protokołu    przeglądu      gwarancyjnego.  

9. Pozostałe      warunki    i     postanowienia   –    jak    w    załączonym    projekcie    umowy.
IX. WARUNKI KOŃCOWE :

     Do przetargu nie może przystąpić Wykonawca, który pozostaje w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Komisji Przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI:                                                                                                

1. formularz oferty,                                    ZATWIERDZAJCY :                   
2. projekt umowy,                                                ZARZĄD
                                                                         SM „ZWIĄZKOWIEC”

