                                                                                  Załącznik nr 6 do SIWZ
           PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
                    Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

	(Nazwa firmy wykonującej pomiary)
	            Protokół Nr………………
Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ                          W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH  Z  ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

z dnia …............................ r.

	Zleceniodawca: …...................................................................................................................................

Obiekt: ….....................................................................................................................................

Układ sieci …...................... UO ….....................UL ….....................ta…............................


Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono na rys:……............................................................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

	Lp
	Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego
	Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją
	Typ zabezpieczeń
	In
[A]
	Ia
[A]
	ZS pom

[(]
	ZS dop
[(]
	Ocena skuteczności:

tak – nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	


gdzie:

Uo       – napięcie fazowe sieci

UL       – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale

 ta        – maksymalny czas wyłączenia

 In        – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

 Ia        – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

 ZS pom – impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

 ZS dop  – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego

              Zabezpieczenia
Przyrządy pomiarowe:

	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ
	Nr fabr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Uwagi …................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Wnioski …..................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:



…....................................
 

                                                            ZATWIERDZAJĄCY :        

                                                                       ZARZĄD

                                                            SM „ZWIĄZKOWIEC”

