   SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY :
       Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ZWIĄZKOWIEC”,
       58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury  53.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  :
Wykonanie systemu umożliwiającego monitoring wejść do pomieszczeń Spółdzielni oraz parkingów przed budynkami :
- Kiepury 53,

- Kiepury 59,

- Kiepury 63.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów:
· linie kablowe dla zasilenia kamer poprowadzone z szafki oświetlenia zewnętrznego,
· sygnałowe linie kablowe,
· montaż 7 lub 8 szt. kamer kolorowych z grzałkami w obudowie wandaloochronnej w wykonaniu zewnętrznym, z których : 

  - 2 szt. do monitorowania wejść do biura Zarządu oraz ADM (umieszczone na słupie oświetlenia parkowego przed prawym szczytem budynku Kiepury 53 oraz na narożniku budynku Kiepury 51 od strony balkonów),

  - 2 szt. do monitorowania parkingu przed budynkiem Kiepury 53 (umieszczone  na słupach oświetlenia ulicznego naprzeciw budynku Kiepury 53),

   - 2 szt. do monitorowania parkingu przed budynkiem Kiepury 59 (umieszczone  na słupach oświetlenia ulicznego naprzeciw budynku Kiepury 59),

   -  1 lub 2 szt. do monitorowania parkingu przed budynkiem Kiepury 63 (umieszczone  na słupach oświetlenia parkowego przed budynkiem Kiepury 63).

         Minimalne parametry techniczne kamer : 

· rozdzielczość  horyzontalna 650 TVL (kolor) - 700 TVL (B/W/),
· przetwornik SONY 1/3" EXview HAD CCD II,
· Chipset SONY Effio-E,
· funkcja DZIEŃ/NOC,
· oświetlacz IR zasięg min. 40 m,
· czułość: 0.001 Lux, 0 Lux przy włączonym promienniku IR,

· zakres regulacji obiektywu: 2,8-12 mm,
· obiektyw klasy 2.0 Mega Pixel z korekcją IR,

· funkcja AGC BLC HLC ATR NR,
· uchwyt  3D z przepustem kanałowym, (umożliwiający montaż kamery na ścianie),
· zasilanie 12 VDC.
· wykonanie lokalnego stanowiska dla rejestratora systemu w biurze Zarządu, 
· zapewnienie rezerwowego zasilania systemu CCTV na czas nie krótszy niż 8 godzin (Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zasilania rezerwowego),

· rejestracje wszystkich zdarzeń wykrytych i zaistniałych w systemie,
· ciągła rejestracja zdarzeń w czasie wyszukiwania i przeglądania archiwalnych zapisów z przenośnego komputera (rejestratora),
· możliwość kasowania przedstawionych zapisów archiwum,
· programowanie, uruchomienie, sprawdzenie, pomiary i testowanie systemu,
· wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej.

 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy.
Informacji na temat przedmiotu zamówienia i jego realizacji udziela Kierownik Administracji Domów Mieszkalnych Spółdzielni  tel. 75-75-42-623  lub  75-75-42-353. 
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Kiepury 53 w Jeleniej Górze do dnia 06.03.2013r. do godz.1500 – w zaklejonych kopertach z napisem :
„Monitoring w zasobach Spółdzielni”
IV. KRYTERIA OCENY OFERT :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy. 

V. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ :
1. Nazwę i adres oferenta.

2. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego firmy (dokument o ważności max. 6 miesięcy).

3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz  ZUS i Urzędu Skarbowego. 

4. Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej oferenta, obejmującej OC deliktową            i kontraktową oraz kserokopię ogólnych warunków ubezpieczenia.
5. Wypełniony i podpisany formularz oferty. 
6. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.  

7. Informacja o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracowników oraz kopie uprawnień.
8. Certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną do każdego wbudowanego  materiału.

9. Termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 30.06.2013r.
VI. WARUNKI ROZPATRYWANIA OFERT :

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 07.03.2013r, o godz.1300 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Kiepury 59 w Jeleniej Górze.
2. Oferentom nie przysługuje prawo odwołań.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

4. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

5. W przypadku, gdy oferta nie spełni warunków, o których mowa w rozdziale nr V zamawiający odrzuci ofertę.
VII. WADIUM :

1. Oferent jest obowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 1.700,00 zł                        (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i zero groszy) na rachunek bankowy Spółdzielni  w PKO BP  nr  28 1020 2124 0000 8402 0006 8502. 
      W godzinie otwarcia ofert wadium musi się znaleźć na rachunku bankowym Spółdzielni.
2.  Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
3.  Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg ulega zatrzymaniu na poczet  zabezpieczenia  należytego wykonania robót. 
4.  Zwrotu wadium dokonuje się z chwilą :

    -  zakończenia    postępowania    przetargowego –  dotyczy  oferentów,  których oferta    nie    została wybrana,

      -  wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.
5.
Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

      - oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

      -   zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, którego oferta została    wybrana,

      -   oferent, którego oferta została wybrana przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
VIII. WARUNKI I POSTANOWIENIA DO ZAWARCIA UMOWY :

1.  Wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona ryczałtowo na podstawie ceny jednostkowej przyjętej z formularza ofertowego.       

2.  Termin rozpoczęcia robót  –  po  podpisaniu umowy.

3.  Termin zakończenia robót  – zgodnie z ofertą lecz nie później niż do dnia 30.06.2013r.

4. Płatność faktury - 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów       potwierdzających dokonanie bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół bezusterkowego    odbioru robót wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów. 
6.  Kary umowne – 1,0 %  wartości umownej za każdy dzień zwłoki  w realizacji zamówienia    oraz 30% w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które   ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
7.  Kwota zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy

     następująco: 

     - 50 % kwoty zostanie zwrócona w terminie 14 dni po odbiorze przedmiotu umowy.
     - 50 % kwoty zostanie zwrócona w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji na   podstawie protokołu bezusterkowego przeglądu gwarancyjnego.  

 8. Pozostałe warunki i postanowienia   –    jak w załączonym projekcie umowy. 
IX. WARUNKI KOŃCOWE :

     Do przetargu nie może przystąpić Wykonawca, który pozostaje w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Komisji Przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI:   
    1. formularz oferty,                                                       
    2. projekt umowy.                                                
                                         ZATWIERDZAJCY :
                                                   ZARZĄD
                                        SM „ZWIĄZKOWIEC”

