








Jelenia Góra, 14.03.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZWIĄZKOWIEC” 

ul. Kiepury 53 

58 – 506 Jelenia Góra 

zwaną dalej w specyfikacji „Zamawiającym”. 

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
Wariant 1.
1. Dostawa i wymiana w latach od 2016 do 2020 (w okresie 5 lat) - 1636 szt. wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w budynkach należących do zasobów Zamawiającego wyposażonych w moduł radiowy do zdalnego odczytu wraz z wykonaniem usługi zdalnego odczytu a także uruchomienie i wdrożenie systemu zapewniającego dostęp on – line do rejestrowanego zużycia wodomierzy połączone ze szkoleniem z obsługi, w tym:

· w roku 2016 - 620 szt. (332 szt. na wodę zimną i 288 szt. na wodę ciepłą),

· w roku 2017 – 298 szt. (zimnej i cieplej wody),

· w roku 2018 - 210 szt. (zimnej i cieplej wody),

· w roku 2019 – 227 szt. (zimnej i ciepłej wody),

· w roku 2020 – 281 szt. (zimnej i ciepłej wody).

Ilość wymienianych wodomierzy w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
lub:
Wariant 2.
1. Dostawa i wymiana w latach od 2016 do 2020 (w okresie 5 lat) - 1636 szt. wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody w budynkach należących do zasobów Zamawiającego wyposażonych w moduł radiowy do zdalnego odczytu wraz ze sprzedażą urządzenia (terminala przenośnego) i oprogramowaniem do zdalnego odczytu przez Zamawiającego a także wdrożenie i uruchomienie systemu radiowego odczytu połączone ze szkoleniem z obsługi, w tym:

· w roku 2016 - 620 szt. (332 szt. na wodę zimną i 288 szt. na wodę ciepłą),

· w roku 2017 – 298 szt. (zimnej i cieplej wody),

· w roku 2018 - 210 szt. (zimnej i cieplej wody),

· w roku 2019 – 227 szt. (zimnej i ciepłej wody),

· w roku 2020 – 281 szt. (zimnej i ciepłej wody).

Ilość wymienianych wodomierzy w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

2. Oferent może złożyć ofertę dla jednego wybranego wariantu pod warunkiem wykluczenia z udziału w przetargu.
III. ZAKRES PRAC OBEJMUJE: 
1. Dostawę, demontaż wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacyjnych oraz montaż nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i usługowych (zgodnie z wykazem który zostanie przekazany przez Zamawiającego), założenie numerowych plomb plastikowych z dwóch stron wodomierza oraz uszczelek łączników.

2. Zamontowanie od strony lokatora zaworów zwrotnych (w przypadku jeżeli takiego zaworu nie ma lub jest niesprawny) i wykonanie próby szczelności. 
3. Wariant 1 oferty - Wykonanie usługi odczytu z przekazaniem w uzgodnionym formacie wyników odczytów wraz z wdrożeniem systemu zapewniającego dostęp on – line do rejestrowanego zużycia wodomierzy połączonym ze szkoleniem z obsługi.
4.
Wariant 2 oferty - Dostawę radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (terminalem przenośnym), oprogramowaniem, licencjami oraz wdrożeniem do eksploatacji, wykonaniem próbnego odczytu, szkoleniem z obsługi w zakresie odczytu i przetwarzania danych. Zamawiający będzie we własnym zakresie dokonywał odczytów wodomierzy i przekazywał dane do dostawcy wody.

5.
Zawiadomienie użytkowników lokali o terminie wymiany wodomierzy i sporządzenie protokołu z wymiany. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE: 
1. Oferowane wodomierze mają spełniać następujące wymogi techniczne:
· jednostrumieniowe, suchobieżne do wody zimnej i cieplej, z możliwością odczytu wzrokowego,
· liczydło wodomierzowe bębenkowe, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
· zatwierdzenie typu zgodne z krajowymi i europejskimi przepisami MID,
· klasa dokładności dla montażu w poziomie R=160, w pionie R=63, 
· niska strata ciśnienia i odporność na zanieczyszczenia,
· przepływ ciągły Q3 1,6 m3/h lub 2,5 m3/h, część wodomierzowa o wymaganej długości 110 mm dla DN – 15 mm, długość zabudowy L =110 mm,

· parametry metrologiczne zgodne z PN-EN 14154,
· zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
· zespół liczydła posiada możliwość obrotu o minimum 355o i blokadę obrotu powyżej 360o,
· wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
· wirnik skrzydełkowy z rolkowym liczydłem mechanicznym,

· możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących,
· posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej,
· fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy u Zamawiającego.

2. Oferowane moduły radiowe mają spełniać następujące wymogi techniczne:

· system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy pracuje w paśmie 868 MHz,
· prawidłowa praca modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza,
· moduł radiowy zabezpieczany plombą, montowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez naruszania plomby,
· moduł radiowy stanowi odrębną część z możliwością montażu w innym terminie bezpośrednio na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza,
· moduł radiowy informuje o wszystkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj. o  przepływie wstecznym, o ingerencji polem magnetycznym, ściągnięciu modułu radiowego,

· moduł radiowy zapamiętuje stan wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów na 12 miesięcy i dodatkowo na dzień, w którym dokonywany jest odczyt,
· moduł posiada możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
· moduł radiowy komunikuje się z wodomierzem bez połączeń kablowych.

3. Dla Wariantu 2 oferowany terminal przenośny oraz oprogramowanie powinny spełniać następujące wymogi techniczne:

· terminal umożliwia programowanie nakładek i rejestrowanie komunikatów o ingerencji w odczyt wodomierza,
· terminal umożliwia pracę w terenie przez przynajmniej 5 godzin,
· terminal posiada możliwość gromadzenia danych odczytywanych z modułów radiowych w urządzeniu, 
· system informuje inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorców,
· oprogramowanie w terminalu umożliwia przerwanie odczytu bez konieczności wznowienia go od początku,
· w sposób czytelny będzie informować inkasenta o przebiegu odczytu na wcześniej ustalonej trasie,
· oprogramowanie dla inkasenta umożliwia jego wgranie w dowolne urządzenie przenośne typu smartphone,
· oprogramowanie umożliwia odczytywanie wszelkich danych z przenośnego terminala odczytowego oraz gromadzenie bazy danych wodomierzy w oprogramowaniu na komputerze stacjonarnym lub laptopie,
· oprogramowanie zapewnia identyfikację modułów radiowych, nazw odbiorców, adresów lokalizacji wodomierzy, aktualnego stanu wodomierzy, stanu na koniec miesiąca z pamięcią 12 ostatnich miesięcy, błędów odczytu (wskazanie prób ingerencji w odczyt wodomierza),
· oprogramowanie umożliwiać będzie filtrowanie danych z całego okresu korzystania z systemu i tworzyć w sposób automatyczny listę odbiorców próbujących ingerować w odczyt wodomierza.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia i jego realizacji udzielają pracownicy Administracji Domów Mieszkalnych Spółdzielni, tel.75-75-42-623 lub 75-75-42-353. 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Kiepury 53 w Jeleniej Górze do dnia 29.03.2016r. w godz. od 800 do 1500 – w zaklejonych kopertach z napisem: 
„WYMIANA WODOMIERZY”

VI. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
Zamawiający wymaga: 

· 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty, 

· 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wodomierze, 
· 120 miesięcznej gwarancji na moduły radiowe, baterie oraz na urządzenie wraz z systemem zdalnego odczytu. 

Zamawiający ponadto żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki, w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty itp. 

Wynagrodzenie za dostawę i wymianę wodomierzy w 2016r. zostanie ustalone na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy, a w kolejnych latach 2017 - 2020, na podstawie ofert cenowych przedstawionych w każdym roku przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem że ceny nie będą wyższe niż za 2016r. z ewentualnym uwzględnieniem wzrostu cen o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Jeżeli wzrost cen Wykonawcy przekroczy w/w wskaźnik Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. 

VII. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 
1. Nazwę i adres oferenta.

2. Aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oryginał bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego firmy (dokument o ważności max. 6 m-cy), potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przetargiem.

3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

4. Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej oferenta, obejmującej OC deliktową i kontraktową oraz kserokopię ogólnych warunków ubezpieczenia.

5. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1.

6. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.

7. Informację o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracowników oraz kopie uprawnień.

8. Certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną do każdego wbudowanego materiału.
9. Termin realizacji całości zamówienia w ciągu 60 miesięcy, w poszczególnych latach termin realizacji dostawy i wymiany wodomierzy do dnia 30 września. 

VIII. WARUNKI ROZPATRYWANIA OFERT: 
1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 31.03.2016r. o godz. 1300 w świetlicy Zamawiającego przy ul. Kiepury 59 w Jeleniej Górze.

2. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

4. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

5. W przypadku, gdy oferta nie spełni warunków, o których mowa w rozdziale nr VI i VII zamawiający odrzuci ofertę.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin związania ofertą wynosi 35 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

IX. WADIUM: 
1. Oferent jest obowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 11.700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złoty i zero groszy) na konto Zamawiającego w PKO BP nr 28 1020 2124 0000 8402 0006 8502.

W godzinie otwarcia ofert wadium musi się znaleźć na koncie Zamawiającego.

2. Kwoty wadium nie podlegają oprocentowaniu. 

3. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg ulega zatrzymaniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Kwota zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy będzie zwracana Wykonawcy częściami w każdym roku obowiązywania umowy, proporcjonalnie do ilości dostarczonych i wymienionych wodomierzy w danym roku na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru robót.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

· Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia oraz kiedy zakończył postepowanie – dotyczy oferentów, których oferta nie została wybrana lub którzy zostali wykluczeni bądź oferta ich została odrzucona,
· oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

· oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, którego oferta została wybrana, oferent, którego oferta została wybrana przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.

X. WARUNKI I POSTANOWIENIA DO ZAWARCIA UMOWY: 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2020r.

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy. 

3. Wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ceny przyjętej z formularza ofertowego Wykonawcy.

4. Termin zakończenia robót – zgodnie z ofertą lecz nie później niż w ciągu 60 miesięcy.
5. Płatności faktur – 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów za dostawę i wymianę wodomierz z modułem do odczytu radiowego w ilości przewidzianej w poszczególnych latach objętych umową.
6. Płatność za urządzenie do odczytu radiowego wraz z oprogramowaniem oraz za wdrożenie i szkolenie pracowników z obsługi systemu nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania związanego z dostawą i wymianą wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego przewidzianych do wymiany w 2016r.
7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół bezusterkowego odbioru robót wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych wodomierzy i zaworów zwrotnych oraz przekazania urządzenia do odczytu radiowego wraz z licencją programu a także z wdrożenia i szkolenie pracowników z obsługi systemu.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z uwagi na wzrost cen,
b)
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru z winy Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

c)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
8.
Pozostałe warunki i postanowienia – jak w załączonym projekcie umowy.

XI. WARUNKI KOŃCOWE: 
Do przetargu nie może przystąpić Wykonawca, który pozostaje w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. formularz oferty,

2. projekt umowy.

ZATWIERDZAJCY:
ZARZĄD
S.M. „ZWIAZKOWIEC”
